WYPOSAŻENIE PRACOWNI:

| Pracownia biologiczno- chemiczna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Nazwa urządzenia | Gabaryty | Ilość sztuk |
| 1 | Mikroskop | - powiększenie 200 razy - oświetlenie - lusterko | 20 |
| 2 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowej | - tkanki człowieka - zestawy | 20 |
| 3 | Plansze anatomicznej budowy ciała człowieka | - tablice ścienne, wyposażenie w listwy usztywniające | 2 |
| 4 | Model anatomiczny ciała człowieka | - model trójwymiarowy z rozkładanymi elementami | 2 |
| 5 | Model szkieletu człowieka | - model trójwymiarowy z rozkładanymi elementami | 2 |
| 6 | Model włosa 3D | - plastikowy - trójwymiarowy | 10 |
| 7 | Fantom | - do nauki resuscytacji u osób dorosłych | 10 |
| 8 | Model przekroju budowy skóry | - model trójwymiarowy z rozkładanymi elementami | 2 |
| 9 | Model budowy paznokcia | - plastikowy - trójwymiarowy | 2 |
| 10 | pehametr | - cyfrowy - zakres pomiarowy: 0-14 pH - podziałka: 0,01 | 10 |
| 11 | termometr | - szklany, wyskalowany w stopniach Celsjusza o zakresie temperatur od -15 do + 100 stopni | 20 |
| 12 | Płaszcz grzejny | - w obudowie metalowej z zamocowaną grzałką elektryczną i pokrętłem do ustawiania temperatury | 10 |
| 13 | Waga laboratoryjna z zestawem odważników | - waga szalkowa z udźwigiem 2 kg - komplet odważników różnej wielkości | 20 |
| 14 | Statywy | - statywy na probówki | 20 |
| 15 | Stojak na pipety | - drewniany lub plastikowy z otworami na pipety | 20 |

| Pracowni KOSMETYKI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Nazwa urządzenia | Gabaryty |  | Ilość sztuk |
| 1 |  | Lampa lupa led | - z żarówkami LED - 5 dioprii |  | 6 |
| 2 |  | Autoklaw | -pojemność komory: 22l -komora wykonana ze stali nierdzewnej -programy testowe: Bowie & Dick, Helix -temperatura pracy: 5-40 stopni C -wymiary: 700mm x 445mm x 390mm -moc: 1700W - zasilanie: 230V, 50/60Hz |  | 3 |
| 3 |  | Galwan | - komlet elektrod czynnych, elektroda bierna - komplet kabli - zakres regulacji prądu 0-10 mA |  | 3 |
| 4 |  | Darsonwal | -napięcie 220 V, -czestotliwość 56-60 HZ -moc 20 W -ultradźwięki - 1MHz -wysokośc 13 cm -szerokosć 30 cm -dlugość 24 cm |  | 3 |
| 5 |  | Głowica na ultradźwięki | - komplet głowic do twarzy i ciała - szpatułka kawitacyjna |  | 3 |
| 6 |  | Vacum/spray | - 2 butelki z rozpylaczem - rurki plastikowe - z kompletem ssawek szklanych |  | 3 |
| 7 |  | Mezoterapia bezigłowa | - komplet głowic |  | 3 |
| 8 |  | Aparat do podgrzewania parafiny na twarz | - przeznaczony do podgrzewania różnych rodzajów parafiny |  | 3 |
| 9 |  | Mikrodermabrazja | - diamentowa, komplet głowic diamentowych, filtrów i uszczelek |  | 3 |
| 10 |  | Vapozon | - elektryczny pomiar czasu - funkcja ozonu - regulacja intensywności parowania - wskaźnik poziomu wody |  | 3 |
| 11 |  | Pistolet do przekłuwania uszu | - automatyczny - przystosowany do jednorazowych, sterylnych kolczyków |  | 3 |
| 12 |  | Frezarka do manicure | - moc 90 W - z płynna regulacja obrotów - z przełącznikiem zmiany kierunków obrotów |  | 3 |
| Pracownia masażu |  |  |  |  |  |
| 1 | Model układu mięśniowego człowieka |  |  | Model trójwymiarowy z rozkładanymi elementami | 2 |
| 2 | Aparat AED |  |  | Defibrylator AED | 1 |
| 3 | Fantom dziecka |  |  | Do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej dziecka | 2 |
| 4 | Aparat do masażu wibracyjnego |  |  | Aparat zasilany prądem elektrycznym, wytwarzający drgania o częstotliwości 500 – 7000 Hz | 5 |
| 5 | Wałki i kliny do masażu |  |  | Wykonane z pianki poliuretanowej | 10 |
| 6 | Fotel do masażu karku |  |  | Z regulacją podgłówka | 2 |
| 7 | Zestaw do masażu kamieniami |  |  | Min. 18 szt. kamieni | 10 |
| 8 | Aparat do masażu pneumatycznego |  |  | 4 sztuki 6 – komorowych mankietów, zakres ciśnienia 10-20 0 mm Hg, czas pracy 5-90 min. | 2 |