# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zadania jest remont drogi powiatowej 1399N od granicy powiatu lidzbarskiego do km 1+580 oraz w miejscowości Krzykały (410 mb) o łącznej długości 1990 mb. W ramach remontu zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, pobocza oraz wymiana dwóch przepustów pod drogą w kilometrażu lokalnym 0+528 ϕ 600 mm o długości 20 m i 1+210 ϕ 800 mm o długości 13 m.

- Szczegółowy zakres robót określony jest przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do siwz.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych i zatwierdzenia przez odpowiedni organ.

- Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: przedmiar robót (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ) – stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca przed opracowaniem oferty  dokona na własny koszt wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobędzie, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

- W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane nie objęte umową, jeżeli okażą się one konieczne dla bezpieczeństwa obiektu lub zabezpieczenia przed awarią na podstawie wpisu do dziennika budowy oraz protokołu konieczności, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

- Kod CPV: