BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI ORNETA

# 1. Metryka projektu

1.1. Przedmiot inwestycji: 	 	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości 					Orneta

1.2. Inwestor: 			Powiat Lidzbarski

ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński

1.3. Adres budowy:			Orneta, Dz. nr 94/2, 11-130 Orneta

1.4. Jednostka projektowa:		mgr inż. arch.  Magdalena Załucka-Dąbrowska

1.5. Stadium opracowania:		BIOZ

1.6. Data opracowania:		Luty 2018

2.  Zakres opracowania

Montaż małej architektury, urządzeń do ćwiczeń, urządzeń zabawowych, ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń i piaszczystej nawierzchni bezpiecznej.

3. Zagospodarowanie terenu budowy

- zamontowanie tablic informacyjnych,

- wykonanie lub wydzielenie dróg, wyjść,

- urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie łączności telefonicznej,

- urządzenie składowisk materiałów i wyrobów.

4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

- roboty ogólnobudowlane,

- roboty w zakresie montażu urządzenia.

5. Kolejność realizacji zadania

- zagospodarowanie placu budowy,

- roboty budowlane,

- roboty porządkowe.

6. Wykaz istniejących obiektów

W sąsiedztwie znajduje się istniejący plac zabaw oraz budynki  mieszkalne.

7. Wykaz elementów zagospodarowania terenu mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi

Teren nie jest uzbrojony, nie występują żadne zagrożenia.

8. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy

Zagrożenia stanowią:

- przygniecenie pracownika elementem budowlanym,

- potrącenie przez pojazdy mechaniczne na placu budowy,

- pożar, awaria, porażenie prądem podczas eksploatacji maszyn i urządzeń budowlanych,

- przebywanie osób postronnych nie związanych z przedsięwzięciem budowlanym na placu budowy,

- składowanie materiałów przeznaczonych  do wbudowania,

- okresowe zablokowanie drogi dojazdowej, możliwość zablokowanie drogi ewakuacyjnej,

- praca w zasięgu oddziaływania maszyn budowlanych: dźwigu, koparki, możliwość okaleczenia,

- praca przy użyciu urządzeń niezbędnych do wykonywania określonych robót.

9. Wskazania dotyczące prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni zostać przeszkolenia na stanowisku pracy:

Instruktaż ogólny obejmuje:

- przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym elemencie robót, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

- zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót,

- zapoznanie pracowników z organizacją robót orz organizacja transportu materiałów 
i organizacja komunikacji,

- sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną itp.,

- sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do wykonywania robót,

- przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami (szczególnie dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

- określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i używania sprzętu budowlanego.

Instruktaż stanowiskowy obejmuje:

- sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla poszczególnych pracowników na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną itp.,

- sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do wykonywania robót na danym stanowisku,

- zapoznanie pracowników z instrukcjami obsługi urządzeń do których obsługi zostali przydzieleni,

- przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania sie sprzętem i narzędziami ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

- instruktaż w zakresie przestrzegania zasad BHP dotyczących używania powierzonego do użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawności 
i zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,

- pracownicy powinni posiadać aktualne zaświadczenia z podstawowych i okresowych szkoleń BHP,

- pracownicy powinni posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie,

- pracownicy powinni posiadać aktualne uprawnienia w zależności od zajmowanych stanowisk pracy, obsługi maszyn i urządzeń.

10. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń

Przed wykonaniem robót budowlano-montażowych pracownicy powinni być zapoznani 
z odpowiednimi przepisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) tj.:

- przepisy ogólne - ROZDZIAŁ 1,

- warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych - ROZDZIAŁ 2,

- zagospodarowanie terenu budowy - ROZDZIAŁ 3,

- warunki socjalno-higieniczne - ROZDZIAŁ 4,

- instalacje i urządzenia elektroenergetyczne - ROZDZIAŁ 6,

- maszyny i urządzenia techniczne - ROZDZIAŁ 7,

- roboty ziemne - ROZDZIAŁ 10,

- roboty zbrojarskie i betoniarskie - ROZDZIAŁ 14,

11. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów do najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej, posterunku policji,

- w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników,

- telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na mapie,

- rozmieścić tablice ostrzegawcze.

Środki techniczne:

- środki ochrony indywidualnej,

- narzędzia i sprzęt budowlany (szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, dźwig, walce, zagęszczarki) sprawny technicznie, wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja użytkowania i zasadami BHP,

- tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

Środki organizacyjne:

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych 
w trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja, przejście umożliwiające 
w każdej chwili ewakuacje osób,

- w przypadku realizacji robót uniemożliwiających zapewnienie drogi ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyżej wykonywanych robót nie mogą przebywać ludzie.

12. Informacje przewidziane, które winien podać kierownik budowy przy opracowaniu planu BIOZ, na podstawie n/n informacji i postanowienia końcowe

- termin rozpoczęcia robót,

- termin zakończenia robót,

- maksymalna liczba pracowników zatrudnionych.

Postanowienia końcowe:

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się jeżeli:

- w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w ust. 2 str. 21 Ustawy Prawo Budowlane,

- przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni,

Podpis i pieczęć projektanta:

mgr inż. arch. Magdalena Załucka-Dąbrowska

upr. bud. nr 6/2006/WM

nr ewid. wm-0171

przy projektowanym obiekcie występują okoliczności określane w art. 21 Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ.